МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новосибирский государственный университет

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НГУ

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Ученого совета СУНЦ НГУ

д.ф.-м.н., профессор Н.И. Яворский

## ___________________________

Программа спецкурса МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ

Преподаватель: Хомяков Максим Николаевич

Аннотация программы спецкурса

Спецкурс посвящён изложению основ сканирующей зондовой микроскопии, методов определения механических свойств наноструктурированных материалов и тонких плёнок.

Цели и задачи спецкурса:

- дать знания об основных принципах работы сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ);

- дать знания о методах СЗМ. Сканирующей туннельной микроскопии, атомно-силовой микроскопии;

- дать знания о методах определения макро- и микротвердости;

- дать знания о методах определения нанотвердости и модуля Юнга;

- научить самостоятельно работать на СЗМ;

- научить получать и обрабатывать СЗМ изображения;

- научить измерять твердость поверхности объемных материалов;

- научить измерять твердость тонких пленок и покрытий;

Учащиеся должны знать: классификацию сканирующих зондовых микроскопов и твердомеров, физические принципы работы приборов и особенности их устройства, знать способы определения твёрдости, модуля упругости (Юнга) и других механических свойств различных объектов. Знать методы подготовки образцов и основные требования предъявляемые к ним.

Учащиеся должны уметь: самостоятельно подготовить и установить образцы для исследования, самостоятельно работать на сканирующем зондовом микроскопе (NanoEducator) и сканирующем нанотвердомере (NanoScan), уметь подготовить приборы к работе, составить отчёт и тезисы о проделанной работе.

Содержание программы

1 семестр:

Лекции

(26 часов)

- Принципы работы сканирующих зондовых микроскопов(СЗМ). Сканирующие элементы (сканеры) зондовых микроскопов. Формирование и обработка СЗМ изображений (5 часов);

- Методы сканирующей зондовой микроскопии. Сканирующая туннельная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия (7 часов);

- NanoEducator – устройство и возможности прибора. Методика работы на приборе – подготовка прибора к работе, подготовка образцов (7 часов);

- Методы определения макро- и микротвердости (7 часов);

Практические занятия

(107 часов)

- Введение в эксперимент. Техника безопасности (2 часа);

- Подготовка образцов к исследованию на сканирующем зондовом микроскопе NanoEducator (15 часов);

- Получение на приборе NanoEducator в режиме АСМ изображения поверхности  образца. Обработка полученного изображения для достижения лучшего качества скана (40 часов);

- Освоение приёмов заточки острия и изготовления новой иглы для зонда NanoEducator’а. Получение изображения формы острия до и после заточки (новой иглы) (40 часов);

- Оформление результатов работы на компьютере (10 часов);

2 семестр:

Лекции

## (36 часов)

- Методы определения нанотвердости и модуля Юнга (12 часов);

- НаноСкан-3D – устройство, возможности и особенности прибора. Методика работы на приборе – подготовка прибора к работе, подготовка и установка образцов (12 часов);

- Сложности и особенности определения механических характеристик тонких пленок (12 часов);

Практические занятия

## (142 часа)

- Введение в эксперимент. Техника безопасности (2 часа);

- Подготовка образцов к исследованию на сканирующем нанотвердомере НаноСкан (10 часов);

- Изучение морфологии поверхности на сканирующем нанотвердомере НаноСкан (40 часов);

- Измерение твёрдости и модуля Юнга (40 часов);

- Изучение адгезии и толщины плёнок  (40 часов);

- Написание отчёта (10 часов);

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

## а) основная литература:

- Миронов В. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М.: Техносфера, 2004.

- Колмаков А.Г., Терентьев В.Ф., Бакиров М.Б. Методы измерения твердости: справ.изд. М.: Интермет Инжиниринг, 2005.

- Арзамасов Б.Н., Макарова В.И., Мухин Г.Г. и др.;  Материаловедение; Учебник для вузов; Под.общ.ред. Арзамасова Б.Н., Мухина Г.Г.; М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.

- Ю.И.Головин Наноиндентирование и его возможности. М.: «Машиностроение», 2009 г.

б) дополнительная литература

- Усеинов А.С. Измерение модуля Юнга сверхтвердых материалов с помощью сканирующего зондового микроскопа «НаноСкан» // Приборы и техника эксперимента, 2003, № 6, с. 1-5.

- Гоголинский К.В., Решетов В.Н. Применение сканирующих зондовых микроскопов для анализа с субмикронным и нанометровым разрешением структуры и распределения механических свойств материалов(обзор) // Заводская лаборатория. Диагностика материалов, № 6, том 64, с. 30-43.

- Петржик М.И., Штанский Д.В., Левашов Е.А. Современные методы оценки механических и трибологических свойств функциональных поверхностей // X Международная научно-техническая конференция «Высокие технологии в промышленности России», XVI Международный симпозиум «Тонкие пленки в электронике».

- Oliver W.C., Pharr G.M. Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology // J.Mater.Res., vol. 19, №1, 2004.

- Головин Ю.И. Наноиндентирование и механические свойства твердых тел в субмикрообъемах, тонких приповерхностных слоях и пленках(обзор) //Физика твердого тела, 2008, том 50, вып. 12, с. 2114-2142.

- B. Jonsson, S. Hogmark Hardness measurements of thin films // Thin Solid Films, 114 (1984) 257-269.

- A.M.Korsunsky, M.R.McGurk, S.J.Bull, T.F.Page On the hardness of coated systems //Surface and Coating Technology 99 (1998) 171-183.

- Шугуров А.Р., Панин А.В., Оскомов К.В. Особенности определения механических характеристик тонких пленок методом наноиндентирования // Физика твердого тела, 2008, том 50, вып. 6, с. 1007-1012.

- J. Musil, F. Kunc, H. Zeman, H. Polakova Relationships between hardness, Young’s modulus and elastic recovery in hard nanocomposite coatings // Surface and Coatings Technology 154 (2002) 304-313.

Согласовано:

Заведующий кафедрой физики

___________________________________

Д.ф.-м.н., профессор			 			Г.В. Федотович